apstiprinĀts
SIA “ALŪKSNES NAMI”

Iepirkumu komisijas sēdē

2025.gada 3.jūnijā

Protokols Nr. 1.22/25/3

SIA “ALŪKSNES NAMI”

IEPIRKUMA

“Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Jāņkalna ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā vienkāršotā atjaunošana”

NOLIKUMS

Identifikācijas Nr. ALNA/2025/10

Alūksne

2025

# 1. Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma mērķis ir finanšu līdzekļu racionāla izmantošana, izvēloties zemākās cenas piedāvājumu, iepirkuma līguma noslēgšanai.

1.2. Iepirkuma identifikācijas Nr. : ALNA/2025/10

1.3. Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:

| Pasūtītāja nosaukums: | SIA “ALŪKSNES NAMI” |
| --- | --- |
| Adrese: | Rūpniecības iela 4, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 |
| Reģistrācijas numurs: | 40003410625 |
| Iepirkumu komisija: | SIA “ALŪKSNES NAMI” iepirkuma komisija, apstiprināta ar valdes locekļa Raivja BISENIEKA 22.05.2025. rīkojumu Nr. AN/1.2/25/7 |
| Kontaktpersona jautājumos par iepirkumu: | Nekustamo īpašumu speciālists Konstantins RAKOVS, e-pasts: konstantins@aluksnesnami.lv, tālrunis: +371 27867077 |
| Tālruņa Nr. | 64321456 |
| e-pasta adrese | info@aluksnesnami.lv |
| Pircēja profils | Internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai - Elektronisko iepirkumu sistēma https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1668, kurā pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju. |

  - Iepirkuma priekšmets – “Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Jāņkalna ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā vienkāršotā atjaunošana”  Iepirkuma priekšmeta apjoms un apraksts noteikts saskaņā ar iepirkuma Nolikumam pievienoto Tehnisko specifikāciju (2.pielikums) un Līguma nosacījumiem (6.pielikums) nosacījumiem.

  - Iepirkuma metode: Atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu

  - Noslēgtā iepirkuma līguma izpildes laikā ēkas ekspluatācija netiks apturēta.

  - Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 45000000-7 - Celtniecības darbi

  - Pretendents iesniedz vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu kopā. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Paredzamā līgumcena 84 075 EUR (astoņdesmit četri tūkstoši septiņdesmit pieci euro), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, turpmāk – PVN.

  - Iepirkums tiek veikts un iepirkuma līgumu paredzēts izpildīt (finansēt) saskaņā ar “Attīstības finanšu institūcija Altum” AS vai citas kredītiestādes pakalpojumu,   Daudzdzīvokļu māju remonta aizdevums, prasībām un nosacījumiem, un saskaņā ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jāņkalna ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu.

  - Iepirkuma līguma izpildes vieta: Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Jāņkalna ielā 10, Alūksnē, Alūksnes  novadā.

  - Darba izpildes termiņš tiek noteikts ne ilgāk kā 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no abpusējas Līguma parakstīšanas.

- INFORMĀCIJAS APMAIŅAS KĀRTĪBA

  - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 39.panta pirmo daļu piedāvājumi ir iesniedzami elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu.

  - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1668 sākot ar attiecīgā iepirkuma izsludināšanas brīdi.

  - Iepirkuma dokumentācijas pieejamība

    - Nolikums ar visiem pielikumiem ir brīvi pieejams EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/149166 .

    - Atbildes uz piegādātāju jautājumiem tiek publicētas EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1668 .

    - Pretendenta pienākums ir pastāvīgi sekot EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1668 publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā.

    - Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem Pretendentiem iepirkuma ietvaros notiek valsts valodā elektroniski.

  - Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

  - Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

### lai Pretendents iesniegtu piedāvājumu EIS e-pasūtījumu apakšsistēmā rīkotā iepirkuma procedūrā, tas reģistrējas EIS (reģistrācijas informāciju sk. šeit: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE) vai piedāvājumu e-konkursu apakšsistēmā iesniedz, izmantojot citu informācijas sistēmu, kas paredzēta elektroniskai piedāvājumu iesniegšanai un kas ir spējīga sadarboties ar e-konkursu apakšsistēmu atbilstoši to normatīvo aktu regulējumam, kas nosaka elektroniskai pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanai izmantojamo informācijas sistēmu tehniskās prasības;

### piedāvājums jāiesniedz elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu, līdz 2025.gada 3.jūlijam plkst. 10:00;

### Piedāvājumu elektroniska atvēršana paredzēta 2025.gada 3.jūlijā plkst. 14:00 Pasūtītāja telpās, Rūpniecības ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā;

### ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi netiks pieņemti un neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam;

### piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visi Pretendenti vai to pilnvarotie pārstāvji, piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā;

### piedāvājumu atvēršana notiek, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai;

### piedāvājumus atver vienlaikus elektroniskajā informācijas sistēmā, nosaucot vai pircēja profilā publicējot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku un piedāvāto cenu.

### Objekta apsekošana ir obligāta prasība dalībai iepirkumā un Tehniskā piedāvājuma sastāvdaļa, Pasūtītājs organizēs objekta apskati dabā, ja ieinteresētais Pretendents apskati piesaka iepriekš — saskaņojot apskates laiku (darbdienās no 09:00 – 16:00) pa tālruni: +371 27867077, vai rakstot uz e-pastu: konstantins@aluksnesnami.lv.

# 3. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMS

3. Piedāvājuma noformējuma prasības

3.1.1.	Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:

3.1.1.1.	izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas;

3.1.1.2.	elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

3.1.1.3. elektroniski (PDF formātā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

3.1.2.	Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka iesniedzot piedāvājumu, Pretendents to paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu. Pretendents pēc saviem ieskatiem dalības pieteikumu, tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu var ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstīt atsevišķi. Piedāvājumu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona, pievienojot pārstāvību apliecinošu dokumentu (piemēram, pilnvaru).

3.1.3.	Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus iepirkuma nolikumā (tai skaitā, tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmās šī konkursa sadaļā) ietvertos nosacījumus.

3.1.4. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus.

3.1.5. Ja piedāvājums saturēs kādu no 3.1.4. punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.

3.1.6. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un 2005.gada 28.jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskām un juridiskām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus piedāvājumā esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.

3.1.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments piedāvājumā un/vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta paraksttiesīgās personas vai pilnvarotās personas (pievienojama pilnvara) apstiprināts tulkojums latviešu valodā.

3.1.8. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

3.1.9. Piedāvājums elektroniski jāparaksta Pretendenta paraksttiesīgajai vai pilnvarotajai personai. Pilnvarotajai personai pretendenta atlases dokumentu daļā jāpievieno pilnvara. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajam pārstāvim piešķirto tiesību un saistību apjoms.

3.1.10. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkuma procedūru saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas paraksttiesīgajai vai pilnvarotajai personai.

3.1.11. Pirms iepirkuma procedūras nolikuma 2.5.2. punktā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, izmantojot attiecīgos EIS pieejamos rīkus.

3.1.12. Pēc iepirkuma procedūras nolikuma 2.5.2. punktā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendents:

3.1.12.1.	nav tiesīgs grozīt iesniegto piedāvājumu;

3.1.12.2.	ir tiesīgs atsaukt iesniegto piedāvājumu, rakstveidā par to informējot Pasūtītāju. Šajā gadījumā piedāvājuma atsaukšana izbeidz turpmāku Pretendenta dalību šajā iepirkuma procedūrā.

3.1.13.  Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. Iepirkums nav sadalīts daļās un nav pieļaujama piedāvājumu variantu iesniegšana.

3.1.14. Pretendentu piedāvājumi, kas iesniegti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

3.1.15.	Ja tiks konstatēti sistēmas darbības traucējumi, kuru dēļ nav bijis iespējams iesniegt piedāvājumus vai pieteikumus kopumā vismaz divas stundas pēdējo 24 stundu laikā vai 10 minūtes pēdējo četru stundu laikā līdz piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, sistēmas turētājs pēc sistēmas darbības atjaunošanas pārcels piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņu par vienu darbdienu. Sistēmas darbības atjaunošanas dienā tajā ievietos paziņojumu par sistēmas darbības traucējumiem, norādot iepirkumus un iepirkuma procedūras, kuru termiņi pārcelti.

3.1.16. Ja no sistēmas uzturētāja tiks saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt piedāvājumu drošību, Iepirkuma komisija pieņems lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu un Pasūtītājs sagatavos paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un iesniegs to publikāciju vadības sistēmā.

# 4. PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS un iesniedzamie dokumenti

## Pretendenta izslēgšanas nosacījumi

### Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

#### Pretendents vai persona, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona, prokūrists vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

        - noziedzīgas organizācijas izveidošanu, vadīšanu, iesaistīšanos tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanos šādas organizācijas izdarītos noziedzīgos nodarījumos,

        - kukuļņemšanu, kukuļdošanu, kukuļa piesavināšanos, starpniecību kukuļošanā, neatļautu piedalīšanos mantiskos darījumos, neatļautu labumu pieņemšanu, komerciālu uzpirkšanu, prettiesiska labuma pieprasīšanu, pieņemšanu vai došanu, tirgošanos ar ietekmi,

        - krāpšanu, piesavināšanos vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu,

        - terorismu, terorisma finansēšanu, teroristu grupas izveidi vai organizēšanu, ceļošanu terorisma nolūkā, terorisma attaisnošanu, aicinājumu uz terorismu, terorisma draudiem vai personas vervēšanu vai apmācīšanu terora aktu veikšanai,

        - cilvēku tirdzniecību,

        - izvairīšanos no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu samaksas;

#### Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, saskaņā ar attiecīgās ārvalsts normatīvajiem aktiem ir neizpildītas saistības nodokļu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas) jomā;

#### Pretendents ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība vai arī Latvijā reģistrēta kandidāta vai Pretendenta vairāk nekā 25 procentu kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība;

#### ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība, Pretendents tiek likvidēts;

#### iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (Pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis, eksperts vai iepirkuma komisijas sekretārs ir saistīts ar Pretendentu Publisko iepirkumu likuma 25. panta pirmās vai otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda Pretendenta izvēlē, un Pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar Pretendentu mazāk ierobežojošiem pasākumiem;

    - nolikuma 4.1.punktā minētie izslēgšanas iemesli attiecas arī uz jebkuru no šādām personām:

#### uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība;

#### Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;

#### uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR;

#### nolikuma 4.1.1.1.- 4.1.1.3. punkts — uz personām, kurām Pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē;

#### nolikuma 4.1.1.1., 4.1.1.2. un 4.1.1.5. punkts — uz Pretendenta patieso labuma guvēju;

    - uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Pretendenta valdes un padomes locekli, Patiesā labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu un prokūristu, personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, personālsabiedrības biedru, tā valdes un padomes loceklis, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu un prokūristu, ja Pretendents ir personālsabiedrība, Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, tā valdes un padomes loceklis, patiesā labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu un prokūristu un personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt apakšuzņēmēju darbībās, kas saistītas ar filiāli, un personālsabiedrības biedru, tā valdes un padomes loceklis, patiesā labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu un prokūristu, ja apakšuzņēmējs ir personālsabiedrība, ja Pasūtītājs atbilstoši normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā ir paredzējis iespēju veikt tiešus maksājumus apakšuzņēmējam, ir attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi.

## nolikuma 4.1.punktā minēto apstākļu esamību Pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem.

## Pretendents, t.sk., visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā un būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

### Prasību izpildei iesniedzami šādi dokumenti:

#### ja attiecīgā persona ir reģistrēta citā valstī, jāiesniedz attiecīgajā valstī izsniegta uzņēmuma reģistrācijas apliecība vai izziņa (-s), kas apliecina reģistrāciju. Par Latvijas Republikā reģistrētu Pretendentu komisija pārbaudīs informāciju Uzņēmuma reģistra interneta mājaslapā www.ur.gov.lv;

#### Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas izsniegta Būvkomersanta reģistrācijas vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs izsniegta apliecība, kas apliecina attiecīgās personas tiesības veikt uzņēmējdarbību būvniecībā (ja attiecināms), vai Pretendenta brīvā formā sagatavota informācija par to, kurā publiski pieejamā datu bāzē Pasūtītājs var pārliecināties par Pretendenta reģistrācijas esamību būvkomersantu reģistrējošā iestādē. Gadījumā, ja Pretendents piedāvājuma iesniegšanas brīdī nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, Pretendents iesniedz apliecinājumu, kurā apliecina, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pretendents būs reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

## Pretendenta profesionālās un tehniskās spējas ir pietiekamas savlaicīgai un kvalitatīvai būvdarbu veikšanai:

### Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (tas ir, 2020., 2021., 2022., 2023., 2024., 2025. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) jābūt pieredzei būvdarbu veikšanā, kas līdzīgi objektā veicamajiem darbiem pēc darbu veida un atbilst šādai prasībai: sekmīgi īstenots vismaz 1 (viens) būvniecības līgums, kura līguma vērtība ir vismaz 30 000 EUR bez PVN un veikti jumta seguma atjaunošanas darbi.

### Būvdarbu līguma izpildē tiks iesaistīts atbildīgais būvdarbu vadītājs, kas tiesīgs vadīt būvdarbus.

### Prasību izpildei iesniedzami šādi dokumenti:

#### Lai apliecinātu pieredzi un 4.4.1. punktā noteikto prasību izpildi, pārskats sagatavojams atbilstoši pielikumā Nr. 3 norādītajai formai. Jānorāda informācija par objektu, kas atbilst minētajām prasībām, kā arī būvdarbu pasūtītāja izsniegtu atsauksmi, par objektu, ar ko pretendents apliecina savu pieredzi vai darbu nodošanas – pieņemšanas akts, kurā norādīts pasūtītājs, būvdarbu objekts, veikto būvdarbu raksturojums, veikto būvdarbu vērtība un informācija par to, vai būvdarbi veikti atbilstoši un pienācīgi pabeigti noteiktajā termiņā.

#### Lai apliecinātu atbilstību 4.4.2. punktā minētajai prasībai, jāiesniedz attiecīgā speciālista sertifikāta kopija un attiecīgās personas pašrocīgi parakstīts apliecinājumu (pielikums Nr.7) par gatavību piedalīties darbu veikšanā.

# PRASĪBAS APAKŠUZŅĒMĒJIEM UN IESNIEDZAMIE ATLASES DOKUMENTI

## Ja Pretendents Iepirkuma līguma izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 000 EUR bez PVN, Pretendents atlases dokumentiem pievieno informāciju par apakšuzņēmējiem, kurā norāda attiecīgos apakšuzņēmējus un tiem nododamo būvdarbu līguma daļu (atbilstoši nolikuma 7.pielikumā pievienotajai formai) un brīvā formā sagatavotu apakšuzņēmēja rakstisku piekrišanu veikt tam uzticētos būvdarbus, jānorāda veicamie darbi.

# Prasības PRETENDENTIEM un iesniedzamie ATLASES dokumenti piegādātāju apvienības gadījumā

## Piegādātāju apvienība nolikuma 4.3. punktā minētās kvalifikācijas atbilstību var apliecināt arī ar viena piegādātāju apvienības biedra profesionālajām spējām.

## Piegādātāju apvienība piedāvājuma atlases dokumentiem pievieno savstarpēju vienošanos, ko parakstījuši pušu paraksttiesīgie pārstāvji un kurā precīzi atspoguļots nolūks vienošanās noslēgšanai un atbildības sadalījums.

## Pasūtītājs gadījumā, ja iepirkuma rezultātā tiktu izvēlēts piegādātāju apvienības piedāvājumu, var prasīt, lai apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.

# CITI Iesniedzamie ATLASES dokumenti

## Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (sagatavots atbilstoši iepirkuma nolikuma 1.pielikumam).

## Dokuments, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu. Dokuments nav jāiesniedz, ja Pasūtītājs minēto informāciju var iegūt no Uzņēmumu reģistra.

## Ārvalstīs reģistrēts vai dzīvojošs Pretendents ir tiesīgs iesniegt attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz Pretendentu nav attiecināmi nolikuma 3.1.punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 41.panta trešo daļu ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja vien izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu).

## Brīvā formā sagatavota informācija par to, vai Pretendenta uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam (mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro. Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro).

## Brīvā formā sagatavots apliecinājums, ka uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi Pretendentam nav piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1pantā noteiktās sankcijas.

## Pretendents ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai nolikumā noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai nolikumā noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai nolikumā noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kurš veic vismaz 10 % (desmit procenti) no Piegādes līguma vērtības. Personu apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, Komisija jebkurā brīdī iepirkuma procedūras laikā var lūgt Pretendentam iesniegt visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām.

# Tehniskais piedāvājums

## Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (nolikuma 2.pielikums). Tehniskajā piedāvājumā izmantotajiem risinājumiem pilnībā jāatbilst piedāvājuma iesniegšanas brīdī Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem, ugunsdrošības normām un CE marķējuma prasībām.

## Tehniskajā piedāvājumā ir iekļaujami šādi brīvā formā sagatavoti dokumenti:

### informācija par būvdarbu garantijas termiņu (mēnešos). Garantijas termiņš nav īsāks kā 36 (trīsdesmit seši) mēneši no Darbu nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas;

### informācija par būvdarbu izpildes termiņu (dienās), skaitot no iepirkuma līguma parakstīšanas dienas. Papildus pievieno darbu izpildes kalendāro grafiku. Grafikā norāda izpildītos darbus nedēļas griezumā, skaitot no līguma noslēgšanas dienas. Papildus grafikā norāda iesaistīto darbinieku skaitu nedēļas griezumā;

### Pretendenta sagatavots apliecinājums, norādot, ka būvgruži un citi atkritumi tiks nogādāti glabāšanai/utilizācijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

### Pretendenta sagatavots apliecinājums par objekta apsekošanu atbilstoši nolikumam pievienotajai formai (9.pielikums).

# Finanšu piedāvājums

## Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu tiks veikti Tehniskajā specifikācijā noteiktie darbi. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši nolikumam pievienotajai Finanšu piedāvājuma formai (4.pielikums).

## Finanšu piedāvājumā papildus iekļauj atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām sagatavotas tāmes par visiem Tehniskajā specifikācijā norādītajiem apjomiem (būvlaukuma ierīkošanas izmaksas saskaņā ar Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumiem Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” ir iekļaujamas virsizdevumos).

## Cenā jābūt ietvertiem visiem nodokļiem un nodevām, kā arī visām administrācijas, dokumentu sagatavošanas, saskaņošanas, transporta, piegādes un uzstādīšanas un citām izmaksām, kas saistītas ar darbu izpildi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un līguma projekta prasībām.

## Ja Pretendenta Tehniskajā un Finanšu piedāvājumos nebūs ietvertas precīzas ziņas par iekārtām, darbiem, materiāliem vai pakalpojumiem, kas nepārprotami nepieciešami darbu izpildei, tad visas attiecīgo iekārtu, darbu, materiālu, pakalpojumu u.c. izmaksas, kas radīsies darbu laikā, tiks uzskatītas par neattiecināmām un netiks atmaksātas.

# PiedāvājumU vērtēšana

## Vispārīgie noteikumi

### Iepirkuma piedāvājumus izskata iepirkuma komisija, kas izvērtē Pretendentu un tā piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām un izvēlas zemākās cenas piedāvājumu. Komisija darbojas un lēmumus pieņem slēgtā sēdē.

### Nepieciešamības gadījumā Pretendenta sniegtās informācijas precizēšanai un pilnīgai piedāvājuma izvērtēšanai komisija var pieprasīt Pretendentam papildu paskaidrojumus.

## Piedāvājuma noformējuma pārbaude

### Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā iepirkumu komisija pārbauda, vai iesniegtie piedāvājumi sagatavoti un noformēti atbilstoši nolikuma 2.sadaļā norādītajām prasībām.

### Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma prasībām, iepirkuma komisija var lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

## Pretendentu atlase

### Pēc piedāvājuma noformējuma pārbaudes komisija veic Pretendentu atlasi.

### Pretendentu atlases laikā iepirkumu komisija veic Pretendenta atbilstības pārbaudi nolikuma prasībām.

### Ja kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina Pretendenta atbilstību izvirzītajiem Pretendenta atlases nosacījumiem vai Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai, vai vispār nav sniedzis informāciju, iepirkumu komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata.

## Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude

### Pēc Pretendentu atlases komisija veic Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi.

### Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija izvērtē Tehnisko piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām.

### Ja Pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām, komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.

## Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude

### Pēc Tehnisko piedāvājumu vērtēšanas komisija veic Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi.

### Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija izvērtē Finanšu piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām.

### Vērtējot Finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija pārbaudīs, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja iepirkuma komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, tā veiks pārrēķinu un turpmākajā vērtēšanas procesā izmantos labotās cenas. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas.

### Ja Pasūtītājam piedāvājums šķitīs nepamatoti lēts, Pasūtītājs rīkosies atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 53.pantam.

### Ja Pretendenta Finanšu piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām vai tas tiek atzīts par nepamatoti lētu, komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.

## Komisija ir tiesīga piedāvājumu atbilstības pārbaudi veikt tikai Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

## Komisija pēc saviem ieskatiem nepieciešamības gadījumā ir tiesīga izvēlēties citu Pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšanas posmu secību (piem., vispirms nosakot zemākās cenas piedāvājumu un detalizētu vērtēšanu veicot tikai šim piedāvājumam), lai iespējami efektīvākā un īsākā laikā izvērtētu konkursā iesniegtos piedāvājumus. Piemērojot citu piedāvājuma posmu vērtēšanas secību, jebkurā gadījumā iepirkuma komisija ievēro nolikumā noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju, izvirzītās atlases prasības, Tehniskās specifikācijas un PIL 2.pantā ietvertos likuma mērķus.

## Uzvarētāja noteikšana

### Iepirkumu komisija izvēlas zemākās cenas piedāvājumu no piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma prasībām un piedāvājums nav nepamatoti lēts.

### Vērtējot piedāvājumu, iepirkumu komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

### Gadījumā, ja diviem vai vairākiem Pretendentiem ir vienādas cenas, par uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kurš nolikumā minētajā dokumentā norādījis īsāko darbu veikšanas termiņu. Ja arī termiņš ir vienāds, uzvarētāja noteikšanai tiks veikta izloze.

### Jebkurā piedāvājumu novērtēšanas stadijā Komisija var pieņemt lēmumu par eksperta pieaicināšanu piedāvājuma izvērtēšanai, informācijas pieprasījumiem, kā arī citus lēmumus, kas ir nepieciešami piedāvājumu pilnīgai izvērtēšanai saskaņā ar šo nolikumu un Publisko iepirkumu likumu.

### Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.

# Iepirkuma līgums

## Iepirkuma Līguma projekta teksts ir pievienots nolikumam kā Pielikums Nr.6. Līguma grozījumi veicami Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

## Pirms iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, lai pārbaudītu, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības nolikuma 3.1.punktā minēto nosacījumu dēļ:

    - iepirkumu komisija Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajā kārtībā pārbauda, vai uz Pretendentu, kam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, (t.sk., katru Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, un katru Piegādātāju apvienības dalībnieku (t.sk. personālsabiedrības biedru) neattiecas nolikuma 4.1.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi;

    - komisija informāciju par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmās daļas nosacījumu pārbauda: http://sankcijas.kd.gov.lv/, https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/, https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions un https://www.sanctionsmap.eu/#/main.

## Pretendentam tiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ja saņemtā informācija apliecina, ka uz Pretendentu nav attiecināmi nolikuma 3.1.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi.

## Gadījumā, ja iepirkuma uzvarētājs nav ieradies parakstīt iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā (kas nav mazāks par 5 darba dienām) vai arī nav iesniedzis nolikumā noteiktajā kārtībā pieprasīto dokumentu, Pasūtītājam ir tiesības uzskatīt, ka Pretendents ir atteicies no līguma slēgšanas un lemt par iepirkuma līguma slēgšanu ar Pretendentu, kura piedāvājums tika atzīts kā nākamais zemākās cenas piedāvājums. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar pretendentu, kurš piedāvājis nākamo zemākās cenas piedāvājumu, bet tas atsakās līgumu slēgt, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

## Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar Pretendentu, kurš piedāvājis nākamo zemākās cenas piedāvājumu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā Pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

# IEPIRKUMA komisijas tiesības un pienākumi

## Iepirkuma komisijas tiesības:

### Pieprasīt, lai Pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, atlasei un atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai un salīdzināšanai.

### Pieaicināt ekspertu ar padomdevēja tiesībām.

### Lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma minētajām prasībām.

### Noraidīt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka ir iesniegts nolikuma prasībām neatbilstošs piedāvājums vai ir sniegta nepilnīga vai nepatiesa informācija.

### Izvēlēties tikai tos piedāvājumus, kas atbilst visām izvirzītajām nolikuma prasībām.

## Iepirkuma komisijas pienākumi:

### Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

### Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

### Laikā no piedāvājuma iesniegšanas līdz tā atvēršanai aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājuma esamību.

### Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

# Pretendenta tiesības un pienākumi

## Pretendenta tiesības:

### Apvienoties ar citiem Pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.

### Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.

### Pieprasīt papildu informāciju par nolikumu.

### Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

### Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

## Pretendenta pienākumi:

### Sagatavot piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām.

### Papildus informāciju pieprasīt rakstveidā.

### Sniegt patiesu informāciju.

### Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

### Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

### Negrozīt savu piedāvājumu pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

# Pielikumi:

## Pielikums Nr.1 - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā;

## Pielikums Nr.2 - Tehniskā specifikācija;

## Pielikums Nr.3 - Pieredzes pārskats,

## Pielikums Nr.4 - Finanšu piedāvājums,

## Pielikums Nr.5 - Darbu apjomu tabula;

## Pielikums Nr.6 - Līguma projekts;

## Pielikums Nr.7 - Līguma izpildē iesaistītā būvdarbu vadītāja apliecinājums par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā

## Pielikums Nr.8 - Informācija par pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem,

14.9  	Pielikums Nr. 9 - Objekta apsekošanas akts.

## 1.pielikums

PRETENDENTA PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

“Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Jāņkalna ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā vienkāršotā atjaunošana”

Identifikācijas Nr. ALNA /2025/10

Ar šī pieteikuma iesniegšanu mēs, ___________________________________________,

(Pretendenta nosaukums)

reģ. Nr.______________________,

tā	personā

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds)

- apliecinām, ka esam pienācīgi iepazinušies ar Tehnisko specifikāciju, tajā skaitā ar tajā ietvertajiem darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī būves vietu, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Pretendents apliecina, ka Tehniskajā specifikācijā paredzētais risinājums ir realizējams, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un atbilstoši līguma noteikumiem un ka līguma cenā iekļauti visi ar darba veikšanu un būvniecību atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un līgumam saistītie izdevumi;

- apņemamies ievērot Iepirkuma nolikumu;

- atzīstam sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 100 (viens simts) dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;

- apliecinām, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;

- apņemamies (ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) veikt darbus un izpildīt pārējās saistības tādos apjomos un termiņos, kas noteikti Iepirkuma nolikumā, tehniskajā specifikācijā, līguma projektā un savā piedāvājumā;

- nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā.

Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma, kam pievienoti pretendentu atlases dokumenti, tehniskais un finanšu piedāvājums, kā arī pārējie Iepirkuma nolikumā noteiktie dokumenti.

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU:

| 1. | Nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Adrese: |  |
| 3. | Kontaktpersona : |  |
| 4. | Telefons: |  |
| 5. | E-pasts: |  |
| 6. | Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |
| Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss): |  |  |
| Bankas kods: |  |  |
| Konta numurs: |  |  |

Pretendenta paraksttiesīgās personas vārds,

uzvārds, amats:

2.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Jāņkalna ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā vienkāršotā atjaunošana”

Identifikācijas Nr. ALNA /2025/10

| Objekta adrese | Jāņkalna iela 10, Alūksne |
| --- | --- |
| Grupa | II grupa |
| Būvniecības veids | Remontdarbi |
| Veicamo darbu mērķis | Atjaunot ēku no ārpuses, lai uzlabotu celtnes tehnisko un vizuālo stāvokli – ēkas iedzīvotāju dzīves apstākļus. |

- Iepirkuma mērķis ir veikt atjaunošanas remontdarbus ēkai no ārpuses, lai uzlabotu celtnes tehnisko un vizuālo stāvokli – ēkas iedzīvotāju dzīves apstākļus.

- Darbu veikšanas vieta ir Jāņkalna iela 10, Alūksne, Alūksnes novads

- Zemesgabals un ēka, kurā ir veicami būvdarbi ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopības īpašums.

- Darbiem ir nepieciešama būvatļauja

- Galveno Darbu raksturlielumi norādīti darba apjomu sarakstā “Darbu apjomu tabula” — iepirkuma 5. pielikumā.

- Paredzamais Darbu izpildes laiks ir 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

- Veiktajiem Darbiem tiek noteikts garantijas laiks – 36 (trīsdesmit seši) mēneši no ekspluatācijā nodošanas brīža.

- Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu, veikt būvdarbu apjomu pārbaudi. Pretendents ir atbildīgs par kļūdām piedāvājumā, kas ir radušās nepareizi saprotot vai interpretējot Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības. Visi apjomi, kuri ir doti Tehniskajā specifikācijā, pretendentam ir jāpārbauda, un pēc piedāvājuma iesniegšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu Tehnisko specifikāciju.

- Finanšu piedāvājumā pretendentam ir jāiekļauj visi darbi, tai skaitā izdevumi darbaspēka mobilizācijai, būvlaukuma, ja nepieciešams, iekārtošanai un uzturēšanai, ūdenim, elektrībai u.c.

- Būvdarbi būvuzņēmējam ir jāizpilda ar savām iekārtām, konstrukcijām, materiāliem, mehānismiem, darbaspēku. Visiem nepieciešamajiem ekspluatācijas materiāliem ir jābūt iekļautiem būvuzņēmēja finanšu piedāvājumā, vadoties pēc tehnoloģiskās nepieciešamības, bez speciāla pasūtītāja pieprasījuma.

- Būvuzņēmējam pienākums ir patstāvīgi sekot līdzi ieklāto materiālu un veikto darbu kvalitātei.

- Būvuzņēmēja būvniecības tehnoloģijai un darba organizācijai jānodrošina iespēju pasūtītājam kontrolēt darbu gaitu un apjomus.

- Par pielietoto materiālu, izpildīto darbu kvalitāti atbild būvuzņēmējs. Būvuzņēmējs pārbaudes, defektu konstatēšanu un novēršanu veic par saviem līdzekļiem.

- Pasūtītājs jebkurā brīdī var veikt izpildīto darbu, izmantoto būvizstrādājumu, tehnisko risinājumu pārbaudi un testēšanu. Darbu apturēšana, kas radusies uz pārbaudes brīdi vai pārbaudes negatīvo rezultātu dēļ, netiks uzskatīta par iemeslu Būvdarbu veikšanas termiņa pagarināšanai.

- Līguma darbības laikā darbuzņēmējam jābūt spēkā esošām celtniecības darbu/būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisēm.

- Veicot darbus, nepieciešamības gadījumā, uzstādīt atsevišķu elektrisko skaitītāju ūdens un elektroenerģijas patēriņa uzskaitei. Pēc remontdarbu pabeigšanas, apmaksāt par izmantoto ūdeni un elektroenerģiju SIA “Alūksnes nami”.

- Visiem materiāliem jābūt sertificētiem saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīviem dokumentiem. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāiesniedz materiālu sertifikātus, kuri apliecina produkcijas atbilstību drošības un kvalitātes prasībām, kā arī Latvijas Republikas standartiem un normatīviem.

- Lokālās tāmes sastādīt saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumiem Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"”.

- Visus būvdarbus veikt ievērojot būvniecības tehnoloģijas, normatīvus un tehniskus noteikumus. Kā arī nodrošināt ugunsdrošības, darba drošības un vides aizsardzības normu ievērošanu un izpildi. Darbu veikšanas laikā Pretendenta pienākums nodrošināt kartību darba vietā. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietu.

- Visi darba organizācijas izdevumi paredzēti virsizdevumu sadaļā.

- Iepirkums tiek veikts un iepirkuma līgumu paredzēts izpildīt (un finansēt) saskaņā ar “Attīstības finanšu institūcija Altum” AS vai kredītiestādes pakalpojumu — Daudzdzīvokļu māju remonta aizdevums — prasībām un nosacījumiem, un saskaņā ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Jāņkalna ielā 10, Alūksnē dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu.

- Pasūtītājs nosaka nosacījumus pie kuru izpildes Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu, ja:

  - Pasūtītāja iepirkums (procedūra) tiks pabeigta ar rezultātu un Pasūtītājs iegūst tiesību slēgt iepirkuma līgumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma nosacījumiem;

  - Pasūtītājs saņems daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Jāņkalna ielā 10, Alūksnē dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu;

  - Pasūtītājs un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Jāņkalna ielā 10, Alūksnē dzīvokļu īpašnieku kopība saņems nepieciešamā finansējuma apstiprinājumu;

  - Pasūtītājs saņems kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai.

- Pasūtītājam konstatējot, ka kāds no 22. punktā minētajiem nosacījumiem neiestāsies, ir tiesības pārtraukt vai izbeigt iepirkuma procedūras un neslēgt iepirkuma līgumu.

3.pielikums

PRETENDENTA PIEREDZE LĪDZĪGU DARBU VEIKŠANĀ

“Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Jāņkalna ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā vienkāršotā atjaunošana”

Identifikācijas Nr. ALNA /2025/10

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums, Līguma Nr. | Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālr.nr. | Veikto būvdarbu apraksts (norādīt tos darbu veidus, kas atbilst iepirkuma nolikumam) |
| --- | --- | --- | --- |
| Līgums Nr.1 |  |  |  |

Sarakstā norāda tikai tos objektus, par kuriem Pretendents pievieno pozitīvas atsauksmes.

Pielikumā:

1) atsauksme vai darbu nodošanas – pieņemšanas akts.

Pretendenta paraksttiesīgās personas vārds,

uzvārds, amats:

4.pielikums

Pretendenta rekvizīti:

Uzņēmuma nosaukums: ______________________________________

Vien reģ. Nr._______________________________

Juridiskā adrese _____________________________________________

Faktiskā adrese _____________________________________________

Tālruņa (faksa) numuri __________________/ ____________________/

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

“Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Jāņkalna ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā vienkāršotā atjaunošana”

Identifikācijas Nr. ALNA /2025/10

Esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, piedāvājam veikt Tehniskajā specifikācijā minētos darbus, saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām un piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem, par summu:

| Nr.p.k. | Darbi | Summa, EUR |
| --- | --- | --- |
| 1. | Būvdarbu izmaksas |  |
| Summa kopā bez PVN |  |  |
| Pievienotās vērtības nodoklis _______% |  |  |
| Summa kopā ar PVN |  |  |

Apliecinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma apjomu un mūsu piedāvājumā iekļautas visas nepieciešamās izmaksas, kas saistītas ar piedāvāto darbu izpildi.

Īpašie noteikumi:

1.	Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu, veikt būvdarbu apjomu pārbaudi. Pretendents ir atbildīgs par kļūdām piedāvājumā, kas ir radušās nepareizi saprotot vai interpretējot Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības. Visi apjomi, kuri ir doti Tehniskajā specifikācijā, pretendentam ir jāpārbauda, un pēc piedāvājuma iesniegšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu Tehnisko specifikāciju.

2.	Finanšu piedāvājumā pretendentam ir jāiekļauj visi darbi, tai skaitā izdevumi darbaspēka mobilizācijai, būvlaukuma, ja nepieciešams, iekārtošanai un uzturēšanai, ūdenim, elektrībai u.c.

3.	Būvdarbi būvuzņēmējam ir jāizpilda ar savām iekārtām, konstrukcijām, materiāliem, mehānismiem, darbaspēku. Visiem nepieciešamajiem ekspluatācijas materiāliem ir jābūt iekļautiem būvuzņēmēja finanšu piedāvājumā, vadoties pēc tehnoloģiskās nepieciešamības, bez speciāla pasūtītāja pieprasījuma.

4.	Būvuzņēmējam pienākums ir patstāvīgi sekot līdzi ieklāto materiālu un veikto darbu kvalitātei.

5.	Būvuzņēmēja būvniecības tehnoloģijai un darba organizācijai jānodrošina iespēju pasūtītājam kontrolēt darbu gaitu un apjomus.

6.	Par pielietoto materiālu, izpildīto darbu kvalitāti atbild būvuzņēmējs. Būvuzņēmējs pārbaudes, defektu konstatēšanu un novēršanu veic par saviem līdzekļiem.

7.	Pasūtītājs jebkurā brīdī var veikt izpildīto darbu, izmantoto būvizstrādājumu, tehnisko risinājumu pārbaudi un testēšanu. Darbu apturēšana, kas radusies uz pārbaudes brīdi vai pārbaudes negatīvo rezultātu dēļ, netiks uzskatīta par iemeslu Būvdarbu veikšanas termiņa pagarināšanai.

8.	Līguma darbības laikā darbuzņēmējam jābūt spēkā esošām celtniecības darbu/būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisēm.

9.	Veicot darbus, nepieciešamības gadījumā, uzstādīt atsevišķu elektrisko skaitītāju ūdens un elektroenerģijas patēriņa uzskaitei. Pēc remontdarbu pabeigšanas, apmaksāt par izmantoto ūdeni un elektroenerģiju SIA “ALŪKSNES NAMI”.

10.	Visiem materiāliem jābūt sertificētiem saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīviem dokumentiem. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāiesniedz materiālu sertifikātus, kuri apliecina produkcijas atbilstību drošības un kvalitātes prasībām, kā arī Latvijas Republikas standartiem un normatīviem.

11.	Lokālās tāmes sastādīt saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumiem Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"”.

12.	Visus būvdarbus veikt ievērojot būvniecības tehnoloģijas, normatīvus un tehniskus noteikumus. Kā arī nodrošināt ugunsdrošības, darba drošības un vides aizsardzības normu ievērošanu un izpildi. Darbu veikšanas laikā Pretendenta pienākums nodrošināt kartību darba vietā. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietu.

13.	Visi darba organizācijas izdevumi paredzēti virsizdevumu sadaļā.

Pretendenta paraksttiesīgās personas vārds,

uzvārds, amats:

5.pielikums

DARBU APJOMI

“Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Jāņkalna ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā vienkāršotā atjaunošana”

Identifikācijas Nr. ALNA /2025/10

| Nr. |  | Mēvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| p.k. | Darba nosaukums |  |  |
| 1 . | 2 . | 3 . | 4 . |
|  | 1.Būvlaukums |  |  |
| 1 | Būvlaukuma sagatavošana: žoga uzstādīšana, atkritumu konteinieru novietošana, pagaidu sadzīves telpu novietošana, informatīvo materiālu uzstādīšana un citi, atbilstoši izvēlētajai darbu veikšanas tehnoloģijai. | kompl. | 1.00 |
| 2 | Pagaidu elektropieslēguma un ūdens pieslēguma izveidošana | kompl. | 1.00 |
| 3 | Būvlaukuma aprīkojuma noņemšana, teritorijas sakārtošana | kompl. | 1.00 |
|  | 2.Demontāžas darbi |  |  |
| 4 | Esošo lietusūdens teņu (horizontālās)un notekcauruļu (vertikālo) demontāža un utilizācija | m | 98.00 |
| 5 | Esošā asbestcementa lokšņu jumta seguma un latojuma nojaukšana un utilizācija | m² | 330.00 |
| 6 | Esošo izsmeļamo bedru demontāža un aizbēršana | kpl | 3.00 |
| 7 | Esošā ārdurvju bloka demontāža un utilizācija | m² | 4.72 |
| 8 | Esošā logu bloka demontāža un utilizācija | m² | 13.37 |
| 9 | Nefunkcionējošo kabeļu un instalācijas demontāža no fasādes virsmas | kpl | 1.00 |
|  | 3.Fasāde |  |  |
| 10 | Esošo ST kabeļu atrakšana un ievietošana plastmasas dalītā caurulē D110mm(750N) | m | 5.00 |
| 11 | Zemes virsmas līmeņa pazemināšana ap ēku pagalma pusē | m² | 17.00 |
| 12 | Esošo pagraba logu aizmūrēšana iebūvējot ventilācijas resti (150x200h) | kpl | 5.00 |
| 13 | Cokola mazgāšana, bojātā apmetuma daļas nokalšana līdz stingrai pamatnei. | m² | 30.00 |
| 14 | Apmetuma nokalšana plaisu vietās atrokot pamatus un pārmūrējot pamata daļu | m² | 2.00 |
| 15 | Cokola apmetuma remonts, tā atjaunošana zudumu vietās un krāsošana ar silikātkrāsu pelēkā tonī | m² | 30.00 |
| 16 | Fasādes sienu tīrīšana ar augstspiediena ūdens strūklu | m² | 530.00 |
| 17 | Fasādes sienu attīrīšana no vecā krāsojuma | m² | 530.00 |
| 18 | Cementa pielabojumu un bojātā apmetuma fragmentu demontāža, apmetuma plaisu un zuduma vietu tīrīšana un aizpildīšana ar kaļķa cementa javu | m² | 530.00 |
| 19 | Esošā profilējuma atjaunošana ēkas stūru apmalēm,logu apmalēm,palodzēm | objekts | 1.00 |
| 20 | Rievu 30x30mm izkalšana perpendikulāri mūra vertikālajām plaisaām | m | 35.00 |
| 21 | Mūra vertikālo konstruktīvo plaisu un rievu stiprināšana ar tērauda spirālenkuriem MAPEI STEEL BAR vai analogs, tos nostiprinot un ielīmējot mūra šuvē ar divkomponentu cementa bāzes javu PLANITOP HDM BAR vai analogs | m | 55.00 |
| 22 | Fasādes plaisu atkalšana 30 cm platumā un aizpildīšana ar cementa kaļķa apmetumu | m | 10.00 |
| 23 | Apmetuma nokalšana plaisu vietās un sienas fragmentu pārmūrēšana | m² | 7.00 |
| 24 | Fasādes sienu špaktelēšana ar kaļķa bāzes špakteli | m² | 530.00 |
| 25 | Fasādes virsmu slīpēšana un apstrāde ar pretpelējuma līdzekli | m² | 530.00 |
| 26 | Fasādes sienu gruntēšana ar SILANCOLOR PRIMER PLUS vai analogs | m² | 530.00 |
| 27 | Fasādes sienu krāsošana divās kārtās ar silikātkrāsu | m² | 530.00 |
|  | 4.Jumts |  |  |
| 28 | Jumta nesošo koka konstrukciju apstāde ar antipirēnu. | kpl | 1.00 |
| 29 | Bojāto spāru galu nomaiņa | kpl | 1.00 |
| 30 | Antikondensāta plēves ieklāšana | m² | 330.00 |
|  | Latojums plēves stiprināšanai 50x25 ar antiseptiķi | m³ | 0.90 |
|  | Antikondensāta plēve | m² | 363.00 |
| 31 | Šķērslatojuma klāja ieklāšana zem jumta seguma ar soli 450mm | m² | 330.00 |
|  | Latas 80x40(h)apstrādātas ar antiseptiķi | m³ | 2.40 |
|  | Naglas | kg | 19.80 |
| 32 | Tērauda jumta seguma, Ruukki Classic tipa, ieklāšana | m² | 330.00 |
|  | Ruukki Classic tērauda loksnes | m² | 389.40 |
|  | Skrūves | kpl | 1.00 |
|  | Palīgmateriāli (kores ar jumta ventilāciju,karnīzes, vējdēļi u.c.) | kpl | 1.00 |
| 33 | Jumta lūkas izbūve ar stacionārām ugunsdrošām kāpnēm no bēniņiem( esošās lūkas vietā) | kpl | 1.00 |
| 34 | Ūdens tekņu montāža | m | 48.00 |
|  | Teknes D150mm | m | 49.44 |
|  | Komplektējošie elementi | m | 48.00 |
|  | Stiprinājumi | gb | 96.00 |
| 35 | Ūdens notekcauruļu montāža | m | 52.00 |
|  | Notekcaurules D125mm | m | 53.56 |
|  | Komplektējošie elementi | m | 52.00 |
|  | Stiprinājumi | gb | 104.00 |
| 36 | Sniega aiztures barjeru ierīkošana | m | 38.00 |
| 37 | Bēniņu telpas dūmvadu apmetuma ierīkošana un balsinājums visā augstumā līdz jumta korei | m² | 30.00 |
| 38 | Metāla sieta ieklājuma atjaunošana stiklojuma vietā bēniņu ventilācijas lūkām | kpl | 1.00 |
|  | 5.Durvis |  |  |
| 39 | Ārējo durvju bloku uzstādīšana | m² | 2.20 |
|  | ĀD-1 Koka pildiņu ārējās durvis, ar stikla paketi, krāsotas brūnā tonī, 1080x2030(h)- 1 gab | m² | 2.20 |
| 40 | ĀD-2 Koka dēļu ārējo durvju uzstādīšana, krāsotas brūnā tonī, 1330x1900(h)- 1 gab | m² | 2.53 |
| 41 | ĀD-e Esošo durvju remonts, krāsošana brūnā tonī | kpl | 1.00 |
|  | Celtniecības putas | 05l bal. | 3.00 |
|  | 6.Logi |  |  |
| 42 | Plastmasas stikla pakešu logu bloku montāža ar ar vēsturisko logu dalījumu ar uzlīmētiem spraišļiem baltā krāsā | m² | 13.37 |
|  | L-1 PVC logs ar stikla paketi, verams 1030x1460(h)-7 gab. | m² | 10.53 |
|  | L-3 PVC logs ar stikla paketi, verams 900x1300(h)-2 gab. | m² | 2.34 |
|  | L-4 PVC logs ar stikla paketi, verams, 460x1080(h)-1 gab. | m² | 0.50 |
|  | Celtniecības putas | 05l bal. | 5.00 |
| 43 | L-e Vēsturiskā logu dalījuma atjaunošana uzlīmējot dalījuma spraišļus baltā krāsā esošajiem PVC logiem 1030x1460-8 gab | gb | 24.00 |
| 44 | L-eEsošo bēniņstāva stikloto koka logu remonts, krāsošana ar eļļas krāsu baltā tonī | gb | 3.00 |
| 45 | Apmetuma atjaunošana uz logu ailu noblīvējuma gan esošajām ,gan nomainītajām logu ailēm | vieta | 37.00 |
| 46 | Ārējo skārda palodžu uzstādīšana pirms tam ieklājot hidroizolāciju un savienojuma vietu hermetizācija | m | 16.00 |
|  | 7.Ārējās kāpnes K-1 |  |  |
| 47 | Esošā betona lieveņa demontāža un utilizācija | kpl | 1.00 |
| 48 | Grunts izstrādāšana pamatiem, ar liekās grunts aizvešanu atbērtnē | m³ | 6.00 |
| 49 | Grunts pamatnes līdzināšana un blietēšana | m² | 3.20 |
| 50 | Šķembu pabērums zem pamatiem | m³ | 1.34 |
|  | Šķembas fr.0/32 | m³ | 1.47 |
| 51 | Betona pamatu betonēšana ar stiprinājumu uzstādīšanu un stiegrojuma ievietošanu | m³ | 1.25 |
|  | Betons C20/25 | m³ | 1.28 |
|  | Zāģmateriāli | m³ | 0.14 |
|  | Ūdensizturīgs finieris | m² | 2.50 |
|  | Stiegrojuma siets D6 B500 | kg | 20.00 |
|  | Stiegrojuma siets D10 B500B | kg | 28.70 |
| 52 | Blietētas minerālgrunts pamatnes izveidošana Ysk=1.65t/m3 0-120mm | m³ | 1.00 |
| 53 | Blietēta šķembu h= 250mm pamatojuma izbūve Ysk=1.65t/m3 | m³ | 0.20 |
|  | Šķembas (fr.0/32) | m³ | 0.22 |
| 54 | Smilts pamatnes h=50mm izlīdzināšana un blietēšana b=50mm | m³ | 0.04 |
|  | Smilts | m³ | 0.04 |
| 55 | Hidroizolācijas ierīkošana | m² | 0.80 |
|  | Hidroizolācijas plēve 120Mk-2 kārtas | m² | 1.90 |
| 56 | Pamatnes izveidošana no betona b=120mm ar stiegrošanu | m² | 3.00 |
|  | Betons C20/25 | m³ | 0.50 |
| 57 | Pamatnes un pakāpienu izveidošana no betona b=120mm ar stiegrošanu | m² | 3.12 |
|  | Betons C20/25 | m³ | 0.41 |
| 58 | Neslīdošu (R11) akmens masas plātņu seguma |  |  |
|  | h 10mm ierīkošana uz līmjavas | m² | 3.12 |
|  | Akmens masas plātnes | m² | 3.21 |
|  | Līmjava | m³ | 0.10 |
| 59 | Jumtiņa balstošo metāla konstrukciju uzstādīšana ar stiprinājumiem | kg | 149.00 |
| 60 | Jumtiņa koka karkasa un spāru izbūve | m³ | 0.10 |
|  | Kokmateriāli, antiseptēti | m³ | 0.11 |
|  | Ruberoīds | m² | 3.80 |
|  | Stiprinājumi | kpl | 1.00 |
| 61 | Latojuma, dēļu klājs b=50 zem jumta seguma | m² | 3.80 |
| 62 | Jumtiņa koka konstrukciju apstrāde ar ugunsbioaizsardzības sastāvu | m² | 9.00 |
| 63 | Metāla jumta seguma Ruukki ieklāšana | m² | 3.80 |
|  | Ruukki Classic | m² | 4.10 |
|  | Skrūves | gb | 30.40 |
| 64 | Koka dēļu apšuvums b=20mm un krāsošana | m² | 3.80 |
| 65 | Kāpņu cinkotā tērauda margu montāža | m | 2.85 |
| 66 | Spilgta kontrastējoša marķējuma ierīkošana uz apakšējā un augšējā pakāpiena malas | m | 2.60 |
|  | 8.Ārējās kāpnes K-2 |  |  |
| 67 | Esošā betona lieveņa demontāža un utilizācija | kpl | 1.00 |
| 68 | Grunts izstrādāšana pamatiem, ar liekās grunts aizvešanu atbērtnē | m³ | 2.50 |
| 69 | Grunts pamatnes līdzināšana un blietēšana | m² | 2.34 |
| 70 | Šķembu pabērums zem pamatiem | m³ | 0.83 |
|  | Šķembas fr.0/32 | m³ | 0.91 |
| 71 | Betona pamatu betonēšana ar stiprinājumu uzstādīšanu un stiegrojuma ievietošanu | m³ | 0.90 |
|  | Betons C20/25 | m³ | 0.92 |
|  | Zāģmateriāli | m³ | 0.10 |
|  | Ūdensizturīgs finieris | m² | 1.80 |
|  | Stiegrojuma siets D6 B500 | kg | 66.10 |
|  | Stiegrojuma siets D10 B500B | kg | 23.50 |
| 72 | Blietētas minerālgrunts pamatnes izveidošana Ysk=1.65t/m3 0-1200mm | m³ | 0.60 |
| 73 | Blietēta šķembu h= 250mm pamatojuma izbūve Ysk=1.65t/m3 | m³ | 0.13 |
|  | Šķembas (fr.0/32) | m³ | 0.14 |
| 74 | Smilts pamatnes h=50mm izlīdzināšana un blietēšana b=50mm | m³ | 0.03 |
|  | Smilts | m³ | 0.03 |
| 75 | Hidroizolācijas ierīkošana | m² | 0.50 |
|  | Hidroizolācijas plēve 120Mk-2 kārtas | m² | 1.19 |
| 76 | Pamatnes un pakāpienu izveidošana no betona b=120mm ar stiegrošanu | m² | 2.34 |
|  | Betons C20/25 | m³ | 0.31 |
| 77 | Neslīdošu (R11) akmens masas plātņu seguma |  |  |
|  | h 10mm ierīkošana uz līmjavas | m² | 2.34 |
|  | Akmens masas plātnes | m² | 2.41 |
|  | Līmjava | m³ | 0.10 |
| 78 | Jumtiņa balstošo metāla konstrukciju uzstādīšana ar stiprinājumiem | kg | 90.20 |
| 79 | Jumtiņa koka karkasa un spāru izbūve | m³ | 0.06 |
|  | Kokmateriāli, antiseptēti | m³ | 0.07 |
|  | Ruberoīds | m² | 3.80 |
|  | Stiprinājumi | kpl | 1.00 |
| 80 | Latojuma, dēļu klājs b=50 zem jumta seguma | m² | 3.00 |
| 81 | Jumtiņa koka konstrukciju apstrāde ar ugunsbioaizsardzības sastāvu | m² | 9.00 |
| 82 | Metāla jumta seguma Ruukki ieklāšana | m² | 3.00 |
|  | Ruukki Classic | m² | 3.24 |
|  | Skrūves | gb | 24.00 |
| 83 | Koka dēļu apšuvums b=20mm un krāsošana | m² | 3.00 |
| 84 | Spilgta kontrastējoša marķējuma ierīkošana uz apakšējā un augšējā pakāpiena malas | m | 2.60 |
|  | 9. Ēkas aizsargapmale |  |  |
| 85 | Zemes virsmas planēšana pagalma pusē | m² | 80.00 |
| 86 | Blīvētas piebērtas vidēji graudainas smilts |  |  |
|  | drenējošās kārtas izbūve h 200mm | m³ | 8.40 |
|  | Smilts, blietēšanas koef.-1,20 | m³ | 10.08 |
| 87 | Blīvētas nesaistītu minerālmateriālu pamata |  |  |
|  | nesošās kārtas izbūve h 100mm | m² | 45.00 |
| 88 | Blīvētas nesaistītu minerālmateriālu pamata |  |  |
|  | izlīdzinošās kārtas izbūve h 30mm | m² | 45.00 |
| 89 | Betona bruģa seguma apmales ieklāšana |  |  |
|  | h=50mm ar betona teknēm ūdens novadīšanai | m² | 45.00 |
|  | Bruģakmens | m² | 46.35 |
|  | Betona teknes | gb | 6.00 |
|  | Sausais betona maisījums ar cementu attiecībā 1:8 | m³ | 1.50 |
|  | 10.Zāliens |  |  |
| 90 | Augsnes sagatavošana zālājiem ar 12 cm |  |  |
|  | biezu melnzemes kārtas iestrādi | m² | 80.00 |
|  | Melnzeme | m³ | 12.00 |
| 91 | Zālāju sēšana | m² | 80.00 |
|  | Zālāju sēklas | kg | 3.12 |
|  | 11. Pāreji darbi |  |  |
| 92 | Ārējā apgaismojuma iebūve virs ārdurvīm | kpl | 3.00 |
| 93 | Inventārsastatņu montāža , demontāža | m2 | 530.00 |
| 94 | Būvgružu savākšana un aizvešana uz izgāztuvi | m3 | 40.00 |

6.pielikums

BŪVDARBU  LĪGUMS

PROJEKTS

(“Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Jāņkalna ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā vienkāršoto atjaunošanu”)

SIA “ALŪKSNES NAMI”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003410625 turpmāk tekstā – „PASŪTĪTĀJS”, kura vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas valdes loceklis Raivis BISENIEKS , no vienas puses,

un

______________, vienotais reģistrācijas Nr. __________, būvkomersanta reģistrācijas Nr. ________, turpmāk tekstā – „IZPILDĪTĀJS”, kura vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas valdes loceklis ______________, no otras puses,

turpmāk šī līguma tekstā PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS abi kopā saukti arī „Puses”, bet katrs atsevišķi arī „Puse”, pamatojoties uz iepirkuma “Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Jāņkalna ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā vienkāršotā atjaunošana” (ID Nr. ALNA /2025/10), noslēdz sekojoša satura līgumu, turpmāk tekstā – „Līgums”, kas ir saistošs kā Pusēm, tā arī viņu saistību un tiesību pārņēmējiem:

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Jāņkalna ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā vienkāršoto atjaunošanu (turpmāk – Darbi) saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Darbi tiek veikti saskaņā ar IZPILDĪTĀJA izstrādāto un abu Pušu apstiprināto Tāmi (Pielikums Nr.1) un Darbu grafiku (Pielikums Nr. 2).

- LĪGUMA SUMMA UN MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA

  - Kopējā Līguma summa ir ____ EUR bez PVN (_____), PNV sastāda _____ EUR (____), summa ar PVN _____ EUR (______).

  - Līguma summas apmaksa tiek veikta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā, pēc tam, kad Objekts pēc Darbu pabeigšanas ir pieņemts ar pieņemšanas – nodošanas aktu. Samaksa tiek veikta saskaņā ar IZPILDĪTĀJA iesniegto rēķinu.

  - Ja Darbu nodošana notiek pa posmiem, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pēc IZPILDĪTĀJA lūguma veikt samaksu 5 (piecu) darba dienu laikā no darbu posma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža un rēķina saņemšanas, bet kopumā ne vairāk par 50 % (piecdesmit procentiem) no līguma summas, ja tas nav noslēdzošais pieņemšanas -  nodošanas akts un galīgais norēķins.

  - Tāmē noteiktās Darbu izmaksas cenas paliek nemainīgas visu Līguma izpildes laiku, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie, kas attiecas uz izpildāmajiem Darbiem. Jebkuras izmaiņas attiecībā uz Līguma cenu ir spēkā vienīgi, Pusēm rakstiski vienojoties.

  - Ja pēc PASŪTĪTĀJA prasības tiek mainīti veicamo Darbu apjomi, vai rodas nepieciešamība par tādu darbu veikšanu, kas nav paredzēti Līgumā, tad vienošanās par papildus darbiem tiek slēgta Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā. Papildus darbu novērtējumam tiks izmantoti norādītie tāmē vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Puses atsevišķi vienosies par minēto darbu vienību izcenojumiem, izpildes termiņiem u.c. jautājumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts.

  - Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS ir veicis attiecīgo maksājumu.

- IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

  - IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt izpildāmo darbu kvalitāti saskaņā ar LR Vispārīgiem būvniecības noteikumiem.

  - IZPILDĪTĀJS 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniedz PASŪTĪTĀJAM rīkojumu par atbildīgā būvdarbu vadītāja iecelšanu, kurā ir norādīts IZPILDĪTĀJA nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, šī Līguma numurs un datums, atbildīgā būvspeciālista vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, kā arī būvdarbu veikšanas termiņš un Līguma summa.

  - IZPILDĪTĀJS 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniedz PASŪTĪTĀJAM uzņēmuma (būvdarbu veicēja) civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisi un atbildīgā būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi.

  - IZPILDĪTĀJS apliecina, ka pirms Līguma parakstīšanas ir izvērtējis visus apstākļus, kas varētu ietekmēt Darbu izpildi, pilnībā iepazinies ar Objektu un tā stāvokli un izvietojumu, un atzīt tos par atbilstošiem Līguma saistību izpildei atbilstoši Līguma noteikumiem.

  - IZPILDĪTĀJS apņemas sniegt Pasūtītājam atskaiti par izpildāmo Darbu gaitu.

  - IZPILDĪTĀJS apņemas veikt Darbus Līgumā noteiktajā apjomā un termiņā.

  - IZPILDĪTĀJS apņemas Līguma summas ietvaros, bez papildus summu prasījumiem no PASŪTĪTĀJA, Darbu izpildes gaitā regulāri izvest no Objekta būvgružus un nodrošināt tā utilizāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - IZPILDĪTĀJAM ir pienākums uz sava rēķina un saskaņā ar Līguma garantijas noteikumiem novērst pēc Darbu nodošanas konstatētus defektus un trūkumus, ja tādi būs, t.sk., slēptos trūkumus, kuri netika atklāti nododot Darbus.

  - IZPILDĪTĀJS brīdina PASŪTĪTĀJU par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no IZPILDĪTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, Pusēm vienojoties, Darbu izpildes termiņi tiek attiecīgi pagarināti.

  - IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pārtraukt Līgumā paredzēto Darbu izpildi, ja PASŪTĪTĀJS aizkavē kādu no Līgumā noteiktajiem maksājumiem. Tādā gadījumā, Darbu nodošanas termiņš tiek pagarināts attiecīgi pa tik dienām, pa cik bija pārtraukta Darbu izpilde.

- PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

  - PASŪTĪTĀJS apņemas Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā veikt maksājumus.

  - PASŪTĪTĀJAM ir pienākums pieņemt IZPILDĪTĀJA paveiktos Darbus ar darbu pieņemšanas- nodošanas aktu, ja tie atbilst Līguma noteikumiem LR būvnormatīviem.

  - PASŪTĪTĀJAM ir pienākums nodrošināt IZPILDĪTĀJAM netraucētu piekļūšanu Darbu veikšanas vietai.

  - PASŪTĪTĀJS apņemas nodrošināt, lai darba laikā IZPILDĪTĀJAM būtu pieejams PASŪTĪTĀJA pilnvarotais pārstāvis, kurš ir tiesīgs risināt darbu gaitā radušos jautājumus, un kura pienākums ir atrisināt jebkuru jautājumu ne vēlāk kā divu dienu laikā.

  - PASŪTĪTĀJS apņemas nodrošināt Darbu veikšanas vietu ar ūdesni un elektroenerģiju. IZPILDĪTĀJS tā patērēto ūdeni un elektroenerģiju apmaksā atbilstoši PASŪTĪTĀJA iesniegtajiem rēķiniem.

- LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

  - Darbu nodošanas termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

- DARBU NODOŠANA

  - IZPILDĪTĀJS Darbus nodod un PASŪTĪTĀJS pieņem, parakstot Darbu pieņemšanas- nodošanas aktu.

  - IZPILDĪTĀJS paziņo PASŪTĪTĀJAM par darbu pabeigšanu, iesniedzot Darbu pieņemšanas- nodošanas aktu. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā, skaitot no Darbu pieņemšanas- nodošanas akta saņemšanas brīža veikt izpildīto Darbu pārbaudi un parakstīt pieņemšanas- nodošanas aktu vai atgriezt to ar atteikuma pamatotu iemeslu. Pretējā gadījumā, pieņemšanas- nodošanas akts tiek uzskatīts par parakstītu ar to  iesniegšanas brīdi.

  - Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJA izpildītie Darbi neatbilst Līguma noteikumiem un LR būvnormatīviem, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs neparakstīt Darbu pieņemšanas- nodošanas aktu, norādot atteikuma pamatotu iemeslu. Tādā gadījumā, Pusēm vienojoties, tiek noteikts termiņš, kurā IZPILDĪTĀJAM ir jānovērš pieļautie defekti, trūkumi un neprecizitātes par saviem līdzekļiem.

- PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA

  - Par Līgumā noteiktā Darbu nodošanas termiņa nokavējumu, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no 2.1. punktā minētās Līguma summas.

  - Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS nepamatoti pieļāvis jebkuru Līgumā noteikto maksājuma termiņa nokavējumu, IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs saņemt no PASŪTĪTĀJA nokavējuma procentus 0,1 % apmērā no nesamaksātā rēķina summas bez PVN par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētā rēķina maksājuma summas. IZPILDITĀJS šajā punktā minēto līgumsodu var prasīt, ja ir rakstiski informējis PASŪTĪTĀJU par rēķina apmaksas neveikšanu, bet PASŪTĪTĀJS to nav novērsis IZPILDITĀJA noteiktajā termiņā.

  - Līgumsoda samaksa nokavējuma gadījumā, neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.

  - PASŪTĪTĀJAJAM par to rakstiski brīdinot IZPILDITĀJU ir tiesības Līguma 7.1. punktā minēto līgumsodu ieturēt no IZPILDĪTĀJAM maksājamām summām.

- NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

  - Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, proti, ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce un citas dabas katastrofas, streiks, karš, jebkura rakstura karadarbība, tiesību akts, valsts varas, valdības, tiesas sistēmas instances darbība/lēmums, kā arī jebkurš cits ārkārtēja rakstura apstāklis, ko Puse  nevarēja ne paredzēt, ne novērst, rīkojoties ar pienācīgu rūpību, - attiecīgās saistības izpildīšanas termiņš tiek pagarināts uz laiku, kamēr darbojas šie apstākļi vai to negatīvās sekas.

  - Puse, kuras saistības atrodas šādu apstākļu ietekmē, 10 (desmit) kalendāra dienu laika no šādu apstākļu sākuma brīža rakstveidā jāpaziņo par to otrai Pusei, norādot  saistības nepildīšanas, nokavēšanas vai nepienācīgās pildīšanas iemeslu, rašanās laiku, izbeigšanas iespējamību un laiku, ja tāds var tikt noteikts.

  - Gadījumā, ja šādi “Force majeure”  apstākļi darbosies ilgāk par 3 mēnešiem, jebkura Puse ir tiesīga lauzt šo Līgumu vienpusēji, un šajā gadījumā nevienai  no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otrās Puses ar šādu Līguma nepildīšanu/laušanu nodarīto zaudējumu atlīdzību.

  - Par pienācīgu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās pierādījumu atzīstamas izziņas un/vai citi dokumenti, kurus izdod kompetenta valsts iestāde.

- GARANTIJAS NOTEIKUMI

  - Veikto Darbu, tajā skaitā visu izmantoto materiālu, garantijas laiks  ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši. Garantijas laiku sāk skaitīt no dienas, kad Puses Līgumā noteiktajā kārtībā ir parakstījušas Darbu pieņemšanas- nodošanas aktu. IZPILDĪTĀJS garantē, ka Darbi ir izpildīti Līgumā noteiktajā kārtībā un pilnībā saglabās savas funkcionālās un tehniskās īpašības garantijas laikā, un ka IZPILDĪTĀJS par saviem līdzekļiem nekavējoties veiks jebkuru Darbos radušos Defektu novēršanu, kurus PASŪTĪTĀJS ir rakstiski paziņojis IZPILDĪTĀJAM gan Darbu izpildes laikā, gan garantijas laikā.

  - IZPILDĪTĀJS apņemas ierasties Objektā un novērst Darbos konstatētos Defektus, par kuriem PASŪTĪTĀJS ir paziņojis IZPILDĪTĀJAM garantijas laikā, 14 (četrpadsmit ) dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska uzaicinājuma saņemšanas. Novēršot Defektus, IZPILDĪTĀJAM ir pienākums novērst arī tādus Objekta bojājumus, kas radušies Defekta dēļ vai Defekta novēršanas laikā.

  - Strīdi par Defektiem tiek risināti Līgumā noteiktajā kārtībā. Šajā Līguma punktā minētais strīds neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no pienākuma likvidēt Defektus Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

  - Ja Defekta novēršanai IZPILDĪTĀJAM pamatotu tehnisku vai klimatisku apstākļu dēļ nepieciešams ilgāks laiks nekā norādīts Līguma 10.2. punktā, to rakstiski saskaņo ar PASŪTĪTĀJU.

- LĪGUMA PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANA

  - Līgums var tik izbeigts priekšlaicīgi, ja Puses par to atsevišķi rakstiski vienojas.

  - IZPILDĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu šādos gadījumos:

  - PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu par likvidāciju vai tiesā ir atzīta PASŪTĪTĀJA maksātnespēja;

  - PASŪTĪTĀJS bez attaisnotiem iemesliem nenorēķinās ar  IZPILDĪTĀJU ilgāk par 20 (divdesmit) darba dienām.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu šādos gadījumos:

  - IZPILDĪTĀJS darbojas pretrunā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, būvniecības normām un noteikumiem;

  - IZPILDĪTĀJS pieņem lēmumu par likvidāciju vai tiesā ir atzīta IZPILDĪTĀJA maksātnespēja;

  - ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā IZPILDĪTĀJAM ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu sankcijas.

  - Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, Puses, atbilstoši Līguma nosacījumiem, sastāda pieņemšanas- nodošanas aktu par izpildītiem darbiem, kas tiek apmaksāts 10 (desmit) darba dienu laikā no tas parakstīšanas brīža.

- CITI  LĪGUMA NOTEIKUMI

  - Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un darbojas līdz brīdim, kad Puses ir pilnīgi izpildījušas savas saistības, saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Visi Līguma grozījumi, labojumi, papildinājumi noformējami rakstveidā, Pusēm savstarpēji vienojoties. Tie pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Līgums sagatavots elektroniski un ir parakstīts ar drošu elektronisku parakstu.

  - Līgumam pievienota tehniskā specifikācija/tāme - Pielikums Nr. 1 un Darbu izpildes grafiks - Pielikums Nr. 2, kas ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa.

- PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN BANKU REKVIZĪTI

| PASŪTĪTĀJS SIA „ ALŪKSNES NAMI” Reģ. Nr. 40003410625 Rūpniecības iela 4, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 AS “SEB banka” Kods: UNLALV2X Konts: LV13UNLA 0025 0043 4561 2 ______________________________ /Raivis BISENIEKS | IZPILDĪTĀJS _____________________ / / |
| --- | --- |

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

7.pielikums

LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ BŪVDARBU VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS PAR GATAVĪBU PIEDALĪTIES BŪVDARBU VEIKŠANĀ

“Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Jāņkalna ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā vienkāršotā atjaunošana”

Identifikācijas Nr. ALNA /2025/10

Ar šo es apņemos strādāt pie līguma izpildes “Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Jāņkalna ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā vienkāršotā atjaunošana” Identifikācijas Nr. ALNA /2025/10 tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt publiskā iepirkuma laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu konflikta situācijā.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Personas pašrocīgs paraksts |  |
| Datums |  |

Pielikumā:

1) sertifikāts _______________

Pretendenta paraksttiesīgās personas vārds,

uzvārds, amats:

8.pielikums

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIESAISTĪTAJIEM APAKŠUZŅĒMĒJIEM

“Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Jāņkalna ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā vienkāršotā atjaunošana”

Identifikācijas Nr. ALNA /2025/10

| Nosaukums | Adrese, tālrunis | Kontaktpersona | Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmējam paredzēto darbu īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pielikumā:

1) __________ brīvā formā sagatavots apliecinājums par gatavību piedalīties pakalpojumu sniegšanā;

2) __________ brīvā formā sagatavots apliecinājums par gatavību piedalīties pakalpojumu sniegšanā.

Pretendenta paraksttiesīgās personas vārds,

uzvārds, amats:

9.pielikums

OBJEKTA APSEKOŠANAS AKTS

“Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Jāņkalna ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā vienkāršotā atjaunošana”

Identifikācijas Nr. ALNA /2025/10

Būvuzņēmējs: ______________________________________________________,

Reģ. Nr.___________________________________________________________

Būvuzņēmēja pārstāvis ar savu parakstu apliecina, ka:

1) tika veikta apsekošana;

2) darbu sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīviem darbiem;

3) piedāvātajā līgumcenā tiks iekļauti visi izdevumi, kas ir nepieciešami kvalitatīvu darbu izpildei objektā.

4) iebildumu par darbu apjomu nav.

| Objekta adrese | Datums | Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts) | SIA “Alūksnes nami” pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts) |
| --- | --- | --- | --- |
| Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Jāņkalna ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā |  |  |  |

Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu var aizpildīt šeit: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv vai arī lejupielādējot un aizpildot MS Word dokumenta 2. pielikumu: http://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/1_LV_annexe_acte_autonome_part1_v4.doc